Baćkowice, dnia 23.01.2019 r.

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 3**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**„****Dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2018 r. poz. 1986** – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytanie oraz modyfikuje treść SIWZ:

**Pytanie 1:**

Prosimy zatem o dostarczenie projektu usytuowania i podłączenia wraz z podaniem typu opraw ozdobnych iluminacyjnych - linia ledowa. (poz. 69 przedmiaru robót elektrycznych)

**Odpowiedź:**

**-Przesyłamy karty katalogowe dla oprawy liniowej ledowej przykładowego producenta.**

**-Opis oprawy:**

**Oprawa do oświetlenia typu LED na paskach miękkich lub twardych do 10,8 mm. Korpus wykonany z profilu aluminium, mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą uchwytu, który umożliwia nastawianie oprawy w dowolnym kierunku. Oprawa jest przeznaczona zarówno do zastosowań wewnętrznych:**

**architektura wnętrz, meblarstwo (małe przekroje płyt, zabudowy, kuchnie, meble), schody, wystawiennictwo (ekspozytory), scenografia, reklama, hotele, oświetlenie stanowisk pracy (trudno dostępne - zacienione**

**miejsca) jak i zewnętrznych (możliwość uzyskania poziomu szczelności IP67).**

**- Lokalizacja opraw wg. rysunku elewacji - w załączniku.**

**- Zasilanie poprzez dedykowane zasilacze z obwodu wydzielonego TG (sterowanie wł/wył zegarem ) - obw nr 11**

**Pytanie 2:**

Prosimy o wyjaśnienie rodzaju instalacji CO .Wg dokumentacji instalacja CO składa się z dwóch systemów:

- grzejnikowego obsługującego części socjalno-biurowe

- agregatów grzewczych obsługujących hale produkcyjno- magazynowe.

W załączonych do SIWZ przedmiarach robót brak jest przedmiarów na system agregatów grzewczych. W przedmiarach robót załączonych do SIWZ znajduje się jest przedmiar robót instalacji centralnego ogrzewania podłogowego. Brak takiego rozwiązania w dokumentacji. W przypadku planowanego ogrzewania podłogowego prosimy o dostarczenie dokumentacji technicznej ( z uwzględnieniem technologii kotłowni)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający w dniu 30.01.2019 r. zamieszcza na stronie internetowej brakująca dokumentację**

**Pytanie 3:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o:

1. Rysunek przekroju wysokościowego komina i jego usytuowanie
2. Wymiary średnic przewodów instalacji grzewczej, wymiary i rodzaje grzejników, średnice przewodów instalacji wodociągowej, wymiar i rodzaj armatury wodociągowej i kanalizacyjnej
3. Wymiary naczyń wzbiorczych, dobór zaworów bezpieczeństwa, parametry pomp: cyrkulacyjnych obiegowych instalacji grzewczej c.o., obiegowych instalacji ciepła technologicznego, obiegowej instalacji c.w.u. oraz parametry pozostałych elementów kotłowni
4. Zestawienie elementów systemu detekcji gazu
5. Rysunki rozwinięć instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej
6. Rysunki przekroi instalacji wentylacji mechanicznej z uwzględnieniem wysokości

przewodów

**Odpowiedź:**

**Zamawiający w dniu 30.01.2019 r. zamieszcza na stronie internetowej brakująca dokumentację**

**Pytanie 4:**

Dla określenia jednoznacznego zakresu robót sanitarnych prosimy o przedłożenie Projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający w dniu 30.01.2019 r. zamieszcza na stronie internetowej brakująca dokumentację**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert**.

**Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 08.02.2019, godzina składania i otwarcia pozostaje bez zmian.**